1. GENEL BİLGİLER

| Ünvanı |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresi |  | Muayene Adresi |  |
| Telefon |  | E‐Posta |  |
| Sözleşme ID |  | SGK Sicil No |  |

| Rapor No | Muayene Tarihi | Muayene Başlama ve Bitiş Saati | Gelecek Muayene Tarihi | Rapor Tarihi | Ekipmanın Bulunduğu Yer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ

| Cihaz | Marka | Seri No | Kalibrasyon Tarihi | Ölçüm Metodu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Çok İşlevli Tesisat Test Cihazı |  |  |  |  |

3. İŞ EKİPMANA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER

| Toprak durumu | ☐ Nemli ☐ Islak ☐ Kuru |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hava durumu | ☐ Açık ☐ Kapalı ☐ Yağışlı |  |  |  |
| Kontrol nedeni | ☐ Periyodik ☐ Yeni Tesis ☐ Düzeltme ☐ Takip |  |  |  |
| Katodik koruma projesi | ☐ Var ☐ Yok |  |  |  |
| Test kutusu | ☐ Var ☐ Yok |  |  |  |
| Koruma tipi | ☐ Galvanik ☐ Dış Kaynaklı |  |  |  |
| Katodik olarak korunan yapının tipi |  |  | Katodik olarak korunan yapının seri nosu |  |
| Kullanılan referans elektrodu |  |  |  |  |

4. PERİYODİK KONTROL METODU

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS EN 13636: Gömülmüş renkli tanklar ve ilgili boru sisteminin katodik korunması TS EN 12954: Katodik koruma - Gömülü veya suya daldırılmış metal yapılar için - Boru hatları için genel prensipler ve uygulama TS EN 13509: Katodik koruma teknikleri TS EN ISO 13174: Katodik koruma- Liman tesisleri için

5. MUAYENE KRİTERLERİ, TESTLER VE TEST DEĞERLERİ

SINIR DEĞERLER; DEĞER ARALIKLARI. Sistem Açık Konumda İken Koruma Potansiyeli (Volt); 850-1700 mV. Katodik Olarak Korunan Yapı - Toprak Potansiyeli (Volt); 1100-1700 mV. Anot Yatağı Toprak Potansiyeli (Volt); 450-550 mV. Anot Yatağı- Katodik Olarak Korunan Yapı Arasındaki Akım (Amper); 10-100 mA.

| 5.1.ÖLÇÜLEN NOKTA | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistem Açık Konumda İken Koruma Potansiyeli (Volt) |  |  |  |  |
| Katodik Olarak Korunan Yapı - Toprak Potansiyeli (Volt) |  |  |  |  |
| Anot Yatağı Toprak Potansiyeli (Volt) |  |  |  |  |
| Anot Yatağı- Katodik Olarak Korunan Yapı Arasındaki Akım (Amper) |  |  |  |  |

6. KUSUR AÇIKLAMALARI

-

7. NOTLAR

-

8. SONUÇ VE KANAAT

| 9. PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ |  | ONAYI (İMZASI) |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı |  |  |
| Mesleği |  |  |
| Dip. Tar. ve No. |  |  |
| Kalıcı Kayıt No |  |  |

Bu rapor (İKİ (2)) nüsha olarak hazırlanmıştır.