1. GENEL BİLGİLER

| Firma Adı |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Firma Adresi |  | Periyodik Kontrol Adresi |  |
| Telefon Numarası |  | E‐Posta |  |
| Sözleşme ID |  | SGK Sicil No |  |

| Rapor No | Periyodik Kontrol Tarihi | Periyodik Kontrol Başlama ve Bitiş Saati | Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi | Rapor Tarihi | Ekipmanın Bulunduğu Yer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ

| Ölçüm Aleti Adı | Ölçüm Aleti Seri No | Ölçüm Aleti Kalibrasyon Numarası | Ölçüm Aleti Kalibrasyon Tarihi |
| --- | --- | --- | --- |

3. PERİYODİK KONTROL METODU VE KAPSAMI

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

4. İŞ EKİPMANA AİT ETİKET BİLGİLERİ

| ENERJİ SAĞLAYAN KURULUŞ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HAVA DURUMU | Açık | Kapalı |  | Yağışlı |  |
| ZEMİN DURUMU | Islak | Nemli |  | Kuru |  |
| ŞEBEKE TİPİ | TT | TN-C TN-S TN-C-S |  | IT |  |
| YAPI CİNSİ | Ev | Ticari |  | Endüstri | Diğer |
| ŞEBEKE GERİLİMİ | 34,5/0,4 kV |  |  | 230/400 V |  |
| KONTROL NEDENİ | Periyodik | Tekrar |  | Yeni tesis | Tadilat |
| TESİSE AİT PROJE VAR MI? | VAR | YOK |  | TEK HAT ŞEMASI VAR MI? | VAR YOK |
| TOPRAKLAMA BARASI VAR MI? | VAR | YOK |  | TESİSATTA KAPSAMLI DEĞİŞİKLİK VAR MI? | VAR YOK |
| TOPRAKLAYICI TİPİ | RING | DERİN | TEMEL | YÜZEYSEL | BELİRLENEMEDİ |
| PANO/EKİPMAN TANIMLAMASI |  |  | SON KONTROL TARİHİ |  |  |

5. TESPİT EDİLEN BİLGİLER

| EKİPMANIN BÖLÜMÜ: |  | KADEME SAYISI : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPASİTESİ (kVAr) : |  | KUMANDA TİPİ : |  |  |  |
| RÖLE MARKASI : |  | AKIM TRAFOSU DÖNÜŞTÜRME ORANI : |  |  |  |
| 6. MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER |  |  |  |

| PANO İSMİ | DEĞERLENDİRME | KUSUR AÇIKLAMALARI |
| --- | --- | --- |
| 1.Kompanzasyon projesi mevcut mu? |  |  |
| 2. Kablo bağlantıları uygun mu? |  |  |
| 3. Kapak -Toprak bağlantısı var mı? |  |  |
| 4. Etiketlendirme yapılmış mı? |  |  |
| 5. Uyarı işaretleri var mı? |  |  |
| 6. Tek Hat Şeması var mı? |  |  |
| 7. Pano kapak kilidi çalışıyor mu? |  |  |
| 8. İzolasyon paspası var mı? |  |  |
| 9. Pano iç temizliği uygun mu? |  |  |
| 10.Faz lambaları ve göstergeler çalışıyor mu? |  |  |
| 11. Pano odasında ısınmaya karşı önlem var mı? |  |  |
| 12. Termal inceleme sonucu uygun mu? |  |  |
| 13.Pano deprem emniyeti alınmış mıdır? |  |  |
| 14. Jeneratör Aktifken kompanzasyon pasif duruma geçiyor mudur? |  |  |
| 15. Panonun (yere sabitlenmesi, topraklaması, erişimi) uygun mu? |  |  |
| 16. Sigortalar, kontaktörler ve şalterlerde kararma mevcut mu ? |  |  |
| 17. Akım Trafosu bağlantıları uygunmu ? |  |  |
| 18. Sigortalar kondansatör güçleri ile uyumlu mu ? |  |  |
| 19. Kondansatörler (şişme gözlemi) uygun mu? |  |  |
| 20.Kontrol Rölesi Bağlantıları Uygun mu? |  |  |
| 21.Sigorta Bağlantıları Uygun mu? |  |  |
| * Test sonuçları tablosunda belirtilen “U”: Uygun, “UD”: Uygun değil, “-“ İlgili Değil, “X” ölçüm değeri yok demektir. NOT ifadelerinin karşılığı NOTLAR bölümde yer almaktadır. |  |  |

7.TEST DEĞERLERİ - KOMPANZASYON SİSTEMİ

| Kademe No | Gücü (kVar) | 1.Faz(A) | 2.Faz(A) | 3.Faz(A) | Faz(L-L) | Faz(L-N) | Sigorta Durumu | Kontaktör Durumu | Sonuç |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. NOTLAR

9. SONUÇ VE KANAAT

| 10. PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ |  | ONAYI (İMZASI) |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı |  |  |
| Mesleği |  |  |
| Dip. Tar. ve No. |  |  |
| Kalıcı Kayıt No |  |  |

Bu rapor (İKİ (2)) nüsha olarak hazırlanmıştır.