1. GENEL BİLGİLER

| Ünvanı |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresi |  | Muayene Adresi |  |
| Telefon |  | E‐Posta |  |
| Sözleşme ID |  | SGK Sicil No |  |

| Rapor No | Muayene Tarihi | Muayene Başlama ve Bitiş Saati | Gelecek Muayene Tarihi | Rapor Tarihi | Ekipmanın Bulunduğu Yer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ

| Cihaz | Marka | Seri No | Kalibrasyon Tarihi |
| --- | --- | --- | --- |

3. PERİYODİK KONTROL METODU

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

4. İŞ EKİPMANA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER

| UPS BİLGİLERİ |  |
| --- | --- |
| Marka |  |
| Model-Tipi |  |
| Seri No |  |
| Gücü(kVA) |  |
| Giriş/Çıkış Voltajı (V) |  |
| Giriş/Çıkış Akımı (A) |  |
| Giriş/Çıkış Frekansı (Hz) |  |

| AKÜ BİLGİLERİ |  |
| --- | --- |
| Marka |  |
| Tipi |  |
| Nominal Kapasite (Ah) |  |
| Nominal Gerilim (V) |  |
| Nominal Akü Hücre Sayısı (Adet) |  |
| Tam Yükte İken Toplam Besleme Süresi (Dakika) |  |

5. MUAYENE KRİTERLERİ, TESTLER VE TEST DEĞERLERİ

| KONTROL KRİTERLERİ (U : UYGUN, UD : UYGUN DEĞİL, UY: UYGULAMASI YOK ) | SONUÇ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U |  | UD | UY |
| 1. UPS/AKÜMÜLATÖR elektrik panosu uygun mu? |  |  |  |  |
| 2. UPS/AKÜMÜLATÖR elektrik bağlantısı uygun mu? |  |  |  |  |
| 3. UPS/AKÜMÜLATÖR topraklaması uygun mu? |  |  |  |  |
| 4. Kumanda devresi ve göstergeleri uygun mu? |  |  |  |  |
| 5. UPS/AKÜMÜLATÖR yerleşim yeri uygun mudur? |  |  |  |  |
| 6. Etiket bilgileri uygun mu? |  |  |  |  |
| 7. UPS/AKÜMÜLATÖR fiziksel ve mekanik durumu uygun mu? |  |  |  |  |
| 8. UPS/AKÜMÜLATÖR ünitesinin temizliği uygun mu? |  |  |  |  |
| 9. UPS/AKÜMÜLATÖR elektriksel ve mekanik kilitlemelerin operasyon ve operasyon sıralamaları uygun mu? |  |  |  |  |
| 10. UPS/AKÜMÜLATÖR vantilatörlerinin çalışmaları uygun mu? |  |  |  |  |
| 11. Pano filtreleri mevcut mu? Uygun mu? |  |  |  |  |
| 12. Akülerin durumu uygun mu? |  |  |  |  |
| 13. UPS/AKÜMÜLATÖR giriş ve çıkış voltajları uygun mu? |  |  |  |  |
| 13. UPS/AKÜMÜLATÖR giriş ve çıkış akımları uygun mu? |  |  |  |  |
| 15. Tam yükte çekilen akım değeri uygun mu? |  |  |  |  |

6. KUSUR AÇIKLAMALARI

-.

7. NOTLAR

-

8. SONUÇ VE KANAAT

| 9. PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ |  | ONAYI (İMZASI) |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı |  |  |
| Mesleği |  |  |
| Dip. Tar. ve No. |  |  |
| Kalıcı Kayıt No |  |  |

Bu rapor (İKİ (2)) nüsha olarak hazırlanmıştır.