| GENEL BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma Adı |  |  |  |  | Telefon |  |
| Muayene adresi |  |  |  |  | E-posta |  |
| Periyodik Kontrol Tarihi |  | Takip Kontrol Tarihi |  | Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi |  |  |
| Rapor Tarihi |  | Rapor No |  | Kontrol Başlangıç Saati |  |  |
| İSG-Kâtip sözleşme ID |  | İşyeri SGK Sicil No |  | Kontrol Bitiş Saati |  |  |
| Periyodik Kontrol Metodu | TS 10576 "Membranlı hidrofor tankı" ve TS EN 764-7 “Basınçlı donanım - Bölüm 7: Ateşle temas etmeyen basınçlı donanım için emniyet sistemleri” standartlarının ilgili maddelerine göre muayene edilmiştir. |  |  |  |  |  |
| ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ |  |  |  |  |  |  |

| Cihaz Adı | Cihaz Markası | Cihaz Kodu/Seri No | Kalibrasyon Tarihi |
| --- | --- | --- | --- |

| İŞ EKİPMANINA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tank Bilgileri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hidrofor Bilgileri |  |  |  |  |  |  |
| Markası |  |  |  |  | Hacim (L) |  |  |  |  |  |  | Markası |  |  |  |  |  |  |
| Modeli/Tipi |  |  |  |  | Manometre skala büyüklüğü (bar) |  |  |  |  |  |  | Seri no |  |  |  |  |  |  |
| Seri no |  |  |  |  | Emniyet ventili açma basıncı (bar) |  |  |  |  |  |  | İşletme (kullanım) basıncı (bar) |  |  |  |  |  |  |
| İmal yılı |  |  |  |  | Azami çalışma basıncı (bar) |  |  |  |  |  |  | Çalışma başlama basıncı (bar) |  |  |  |  |  |  |
| Kullanım yeri |  |  |  |  | Test basıncı (bar) |  |  |  |  |  |  | Tipi |  | ☐ Santrifüj Pompa ☐ ….... Pompa |  |  |  |  |
| Kullanım amacı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maksimum basma yüksekliği / basıncı (hmax) (mSS/bar) |  |  |  |  |  |  |
| Tank Tipi |  | ☐ Membranlı ☐ Membransız |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEST DEĞERLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Azami Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Azami Üç Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hidrostatik Test Basıncı (Bar) |  |  |  | Emniyet Valfi Test Basıncı (Bar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER |  |  |  |  |  |  | D |  | MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER |  |  |  |  |  |  |  |  | D |  |
| A. HİDROFOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Tank üzerinde yama kaynağı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Çalışması ve sızdırmazlık |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Tank yüzeylerinde deformasyon ve/veya malzeme kusuru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Hidrofor ile genleşme tankı arasında çek valf/valfler(sadece olup olmadığı kontrol edilecek) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. El ve adam giriş delikleri veya muayene açıklıkları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Hareketli parçalarla temasa karşı koruma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Membran yapısı ve sızıntı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. ÖLÇÜM CİHAZLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Tankın titreşimden korunması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Basınç ölçüm cihazı (manometre) doğrulaması ve en yüksek çalışma basıncının kırmızı renk işaretlemesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Hava supabı ve mahfazası |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Basınç ölçüm cihazı (manometre) skala büyüklüğü ve gerekiyorsa titreşime karşı koruma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E. DİĞER KONTROLLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. EMNİYET CİHAZLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Üretici etiketi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Emniyet valfinin (ventil) tanka bağlanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Genleşme tankının bulunduğu alan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Basınç sınırlama cihazı (presostat) sınır değerlerinin ayarlanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. Kilitlenebilir ana şalter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. GENLEŞME TANKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19. Bakım onarım kayıtları, işletme talimatı ve el kitabı vb. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Tank üzerinde üretim sonrası kaynak işlemi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Tank üzerinde bir noktada ikiden fazla kesişen kaynak dikişi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrol formunda “D” Değerlendirme, “U” Uygun, “UD” Uygun Değil, “U.Y“ Uygulaması Yok anlamında kullanılmıştır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H. TEST, DENEY VE MUAYENE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Hidrostatik deney (tank ….. °C su ile …… bar basınçta, ….. dk test altında tutuldu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Emniyet ventili deneyi (………. bar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KUSUR AÇIKLAMALARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SONUÇ VE KANAAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın kullanılması UYGUNDUR/SAKINCALIDIR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ |  | ONAYI (İMZASI) |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı |  |  |
| Mesleği |  |  |
| Dip. Tar. ve No. |  |  |
| Kalıcı Kayıt No |  |  |