| GENEL BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma Adı |  |  |  |  | Telefon |  |
| Muayene adresi |  |  |  |  | E-posta |  |
| Periyodik Kontrol Tarihi |  | Takip Kontrol Tarihi |  | Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi |  |  |
| Rapor Tarihi |  | Rapor No |  | Kontrol Başlangıç Saati |  |  |
| İSG-Kâtip sözleşme ID |  | İşyeri SGK Sicil No |  | Kontrol Bitiş Saati |  |  |
| Periyodik Kontrol Metodu | TS EN 303-1 “Kazanlar cebri çekiş brülörlü kazanlar- Bölüm 1: Terim ve tarifler genel özellikler deneyler ve işaretleme” ve TS EN 14394+A1 “Kazanlar - Cebri çekiş brülörlü kazanlar- Anma ısı gücü 10 MW’ı aşmayan ve azami işletme sıcaklığı 110 °C olan” standartlarının ilgili maddelerine göre muayene edilmiştir. |  |  |  |  |  |
| ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ |  |  |  |  |  |  |

| Cihaz Adı | Cihaz Markası | Cihaz Kodu/Seri No | Kalibrasyon Tarihi |
| --- | --- | --- | --- |

| İŞ EKİPMANINA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Markası |  |  |  | Modeli |  |  | Tipi |  |  |  |  | Seri no |  |  | İmal yılı |  | Kapasite (kcal/h-kw-kg/h) |  |  | Kullanım yeri / amacı |  |  |  |  |
| Kazan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brülör |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yakıt türü |  | Azami basınç (bar) |  |  |  | İşletme (kullanım) basıncı (bar) |  |  | Test basıncı(bar) |  |  |  |  | Emniyet ventili açma basıncı(bar) |  |  |  | Termometre(adet / ºC) |  |  | Manometre(adet / skala büyüklüğü (bar)) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Kazan Tipi |  |  |  |  | ☐ Dökme Demirden |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Alev Duman Borulu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEST DEĞERLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Azami Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Azami Üç Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hidrostatik Test Basıncı (Bar) |  |  |  |  |  |  |  | Emniyet Valfi Test Basıncı (Bar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D |  | MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  |
| A. KAZAN DAİRESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C. ÖLÇÜM CİHAZLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Uyarı etiket ve işaretleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Basınç ölçüm cihazı (manometre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Kazan dairesi çıkış kapı veya kapıları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23. Doğrulama ve en yüksek çalışma basıncının kırmızı renk işaretlemesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Kazanın bulunduğu alan (çalışanların bulunduğu alanlarda bulunmayacak) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24. Skala büyüklüğü ve gerekiyorsa titreşime karşı koruma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Havalandırma (gazın türüne göre havalandırmanın varlığı, menfezlerin açık olması ve/veya çalışması) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25. Sıcaklık ölçüm cihazı (termometre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Yangın söndürme tüp/tüpleri ve/veya dolap/dolapları (kazan kapasitesine göre tüp/tüplerin ve/veya dolap/dolapların varlığı) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D. EMNİYET CİHAZLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Kazan dairesinde patlayıcı, yanıcı, parlayıcı ve kazana ait olmayan yabancı malzemelerin bulundurulmaması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Emniyet Valfleri (ventilleri) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Drenaj (kazan blöfü, su ve sıcak su kaçakları gibi vb. nedenlerle meydana gelebilecek kaçakların giderlerinin bulunması) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26. Doğrudan doğruya ve düşey konumda bağlantı ve mühür (kazanla emniyet ventili arasında vana vb. gibi direnç gösterecek herhangi bir parça olmamalıdır) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Kazan dairesi tabanına sıvı yakıt dökülmemesi için gerekli önlemler ve sızıntı (kazan dairesi içerisinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27. Emniyet ventili çıkışının güvenli şekilde tahliye edilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Kazan dairesi aydınlatması (aydınlatmanın varlığı, açma kapama anahtarı ve armatür durumu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28. Kontrol termostatı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Kazan dairesi ile ana yakıt deposunun birbirinden ayrılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29. Sıcaklık sınırlama cihazı (limit termostat) (sıvı yakıtlı açık genleşme depolu sistemlerde zorunlu değil) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Gaz kaçağı algılama sistemi ve alarmı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E. DİĞER KONTROLLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Platformlar, merdivenler ve boru askı çubukları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30. Besleme suyu hattı (sızdırmazlık ve vananın rahat açılıp kapanması) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. KAZAN YAPISI VE TESİSATI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31. Kilitlenebilir ana şalter (ana şalter pano içerisinde ise kilitlenebilir pano veya kilitlenebilir otomat olabilir) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Kazan ısıtma yüzeyleri temizliği ve yapısı (alev duman boruları, külhan, ateşe dayanıklı tuğla, alev çarpma plakası vb.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32. Kaçak akıma karşı koruma (aydınlatma, priz vb. devreler için 30 mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Kazan arka ve/veya ön duman sandığı kapak contaları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33. Otomatik yakıt yükleme için emniyet cihazı veya güvenlik pimi vb. donanım (katı yakıtlar için) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Tesisatın ve vanaların sızdırmazlığı, vanaların açılıp kapanması ve işaretlenmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34. Ön süpürme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. İzolasyon (sıcak su gidiş dönüş boruları ve vanaları vb. tesisatların izolasyonları) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35. Kapak açık olduğunda brülör çalışmasının durması (brülör, operatör tarafından alet gerektirmeden açılabilen bir menteşeli kazan kapağına bağlanmışsa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Kazan patlama kapağı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36. Kazan bacası temizlik raporu (sıvı ve katı yakıtlı kazanlar için) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Dip blöfü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37. Bakım onarım kayıtları, işletme talimatı ve el kitabı vb. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Genleşme tankı ve kazan bağlantısı üzerinde vana olmaması veya kilitlenebilir vana (bağlantı üzerinde emniyet ventili olmaması durumunda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. El ve adam giriş delikleri (deformasyon ve bağlantı kontrolü) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Üretici etiketi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Kazan üzerinde üretim sonrası kaynak işlemi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrol formunda “D” Değerlendirme, “U” Uygun, “UD” Uygun Değil, “U.Y“ Uygulaması Yok anlamında kullanılmıştır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G. TEST, DENEY VE MUAYENE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. Hidrostatik deney (kazan ….. °C su ile …… Bar basınçta, ….. dk test altında tutuldu.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. Emniyet ventili deneyi (………. bar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KUSUR AÇIKLAMALARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SONUÇ VE KANAAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın kullanılması UYGUNDUR/SAKINCALIDIR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ |  | ONAYI (İMZASI) |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı |  |  |
| Mesleği |  |  |
| Dip. Tar. ve No. |  |  |
| Kalıcı Kayıt No |  |  |

Bu rapor	(yazı (rakam)) nüsha olarak hazırlanmıştır.