1. FİRMA VE RAPOR GENEL BİLGİLERİ

| Ünvanı |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresi |  | Muayene Adresi |  |
| Telefon |  | E‐Posta |  |
| Sözleşme ID |  | SGK Sicil No |  |

| Rapor No | Muayene Tarihi | Muayene Başlama ve Bitiş Saati | Gelecek Muayene Tarihi | Rapor Tarihi | Ekipmanın Bulunduğu Yer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ

| Cihaz | Marka | Seri No | Kalibrasyon Tarihi |
| --- | --- | --- | --- |

3. İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER

| Bina kullanım amacı |  | Bina tehlike sınıfı tanımı | ☐ Düşük tehlike |
| --- | --- | --- | --- |
| Üretici firma |  |  | ☐ Orta tehlike |
| Montaj yılı |  |  | ☐ Yüksek tehlike |
| Bina yüksekliği (m) |  | Yüksek bina | ☐ Evet ☐ Hayır |
| Yangın güvenliğinden sorumlu kişi adı-soyadı |  | Davlumbaz söndürme | ☐ Evet ☐ Hayır |
| Kullanılan yangından korunma sistemi | ☐ Kuru/Sıvı Kimyevi ☐ Temiz Gazlı | Temiz gazlı otomatik söndürme sistemleri | ☐ FM 200 (HFC 227-ea,..) ☐ Novec 1230 ☐ Inert Gazlı (IG100, IG55, IG541, IG01) ☐ Panel İçi |

4. KONTROL METODU

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik TS EN 12094-1 Sabit yangın söndürme sistemleri- Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler- Bölüm 1: Elektrikli otomatik kontrol ve geciktirme cihazları için şartlar ve deney metotları TS EN 15004-1 Yangınla mücadelede sabit sistemler- Gazlı söndürme sistemleri- Bölüm 1: Tasarım, montaj ve bakım

5. TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

| (U: UYGUN, UD: UYGUN DEĞİL, UY: UYGULAMASI YOK) | DEĞERLENDDİRME |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | U | UD | UY |
| A. TEMİZ GAZLI OTOMATİK SÖNDÜRME SİSTEMLERİ |  |  |  |
| 1. Periyodik kontrol raporu var mı? Eksiklikler giderilmiş mi? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2. Bakım kayıtları (haftalık, aylık, altı aylık, yıllık vb.) var mı? Güncel mi? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. Yangın Tesisat Projesi varmı? İmalat uygun mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4. Kullanılan ekipmanlar CE onayına sahip mi? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5. Tüplerin üzerlerindeki etiketlerde gaz basıncı, gaz ağırlığı ve dolum tarihi mevcut mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6. Yangın alarm sisteminin bir kişi tarafından test edilmesini sağlayacak şekilde kontrol panelinde test düzeneği mevcut mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7. Korunacak her mahal içine ayrı tüp veya tüp grubu yerleştirilmiş mi? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8. Algılama detektörleri her bir mahal içerisinde çapraz zon prensibine göre yerleştirilmiş mi? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9. Detektör tetiklemesinden bağımsız olarak, gazın elektronik olarak boşaltılabilmesi için bir “boşaltma butonu” var mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10. Tüplerin söndürme paneline bağlı detektörlerden kumanda almaksızın elle boşaltılmasını sağlayacak mekanik kumanda sistemi var mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11. Tüpler, tüp mahaline metal kuşaklı kelepçeler ve uygun dübeller ile monte edilmiş mi? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12. Tüpler mahaline metal kuşaklı kelepçeler 90 cm monte edilmiş mi? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 13. Tüplere ulaşma mesafesi 25 mt. Geçiyor mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 14. Sistemde boşaltma vanası, selenoid valf, basınç manometresi, emniyet valfı ve elle boşaltma butonu var mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 15. Vana grubu üzerinde manometre var mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 16. Solenoid vananın elektrikli kısım ve pnömatik tetiklemede kullanılmak olmak üzere iki tetikleme sistemi var mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 17. Solenoid valf, manuel veya otomatik tetiklemede açma fonksiyonunu yerine getiriyor mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| B. KURU/SIVI KİMYEVİ TOZLU OTOMATİK SÖNDÜRME SİSTEMLERİ |  |  |  |
| 1. Periyodik kontrol raporu var mı? Eksiklikler giderilmiş mi? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2. Bakım kayıtları (haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık vb.) var mı? Güncel mi? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. Her üç ayda bir tüm elektrik algılama ve alarm sistemleri önerilen şekilde uygun standartlarda kontrolü | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4. Altı aylık korozyon ve mekanik hasar kontrolü var mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5. Altı aylık otomatik kontrolü,(manuel ve otomatik vana), sistem hortum kontrolü var mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6. Sistemde basınç ölçer ve sıvı seviye göstergesi var mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7. Oniki ayda bir EN 15004-1 madde 9.2.4.1 de açıklanan yöntemle muhafaza bütünlük testi var mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8. Yangın Tesisat Projesi varmı? İmalat uygun mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9. Kullanılan ekipmanlar UL ve FM onayına sahip mi? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10. Borular, kelepçe sistemi, ankraj bağlantıları mevcut mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11. Durdurma butonu ve boşaltma butonu mevcut mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12. Mutfak davlunbazında söndürme sistemi var mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12. Davlunbaz sistemi kurulu mu? Bakır telde deformasyon var mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12. Düşük PH derecesine sahip, potasyum bazlı kimsayal sıvı çözelti mevcut mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 44. Kapasitesi bulunduğu yere uygun seçlmiş mi? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 15. Kimyasal söndürme sıvısının raf ömrü en az 10 Yıl mı? MSDS raporu var mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 16. Sistem tüpleri duvara montajıya da düz zemine montajı yapılmış mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 17. Söndürme sistemi otomatik ve manuel olarak başlatan aktivasyon vanası mevcut mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 18. Solenoid valf, manuel veya otomatik tetiklemede açma fonksiyonunu yerine getiriyor mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 19. Boşaltma hattında galvaniz boru ve bağlantı elamanı kullanılmayacak. Eğer bağlantı varsa fittings kulanılmış mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 20. Dönüşlerde fittings kulanılmış mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 21. Boruların iç-dış yüzeyi ve bağlantı elemanları ağızları kir, yağ ve pastan arındırılmış mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 22. Borular sarsıntı ve darbelere dayanabilecek bir şekilde kelepçeler yardımı ile sabitlenmiş mi? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 23. Sisteme uygun sprinkler(püskürtme nozulları) seçilmiş mi? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 24. Nozul uçlarının yağ buharından etkilenmemesi için yağ kapakları olmalıdır. Yağ kapakları ısıdan etkilenmeyecek ve kullanıcının el ile müdahalesi sonucu sökülemeyecek tipte mi?. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 25. Manuel aktivasyon butonu mevcut mu? Mühürlü mü? Çıkış kapısına yakın mı? Fritözden en uzak noktada mı? | ☐ | ☐ | ☐ |

6. TESTLER

-

7. NOTLAR

-

8. SONUÇ VE KANAAT

| PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ |  | ONAYI (İMZASI) |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı |  |  |
| Mesleği |  |  |
| Dip. Tar. ve No. |  |  |
| Kalıcı Kayıt No |  |  |

Bu rapor (İKİ (2)) nüsha olarak hazırlanmıştır.