| GENEL BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma Adı |  |  |  |  | Telefon |  |
| Muayene adresi |  |  |  |  | E-posta |  |
| Periyodik Kontrol Tarihi |  | Takip Kontrol Tarihi |  | Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi |  |  |
| Rapor Tarihi |  | Rapor No |  | Kontrol Başlangıç Saati |  |  |
| İSG-Kâtip sözleşme ID |  | İşyeri SGK Sicil No |  | Kontrol Bitiş Saati |  |  |
| Periyodik Kontrol Metodu | TS EN 285+A1: Sterilizasyon - Buhar sterilizatörleri- Büyük sterilizatörler TS EN 13060+A1: Küçük buhar sterilizatörleri |  |  |  |  |  |
| İŞ EKİPMANINA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |

| Cihaz Adı | Cihaz Markası | Cihaz Kodu/Seri No | Kalibrasyon Tarihi |
| --- | --- | --- | --- |

İŞ EKİPMANINA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER

| Markası |  | Sıcaklık göstergesi sayısı / skala büyüklüğü (adet/°C) | / |
| --- | --- | --- | --- |
| Modeli/Tip |  | Seviye göstergesi sayısı / tipi (adet) | / |
| Seri no |  | Emniyet ventili sayısı / açma basıncı (adet/bar) | / |
| İmal yılı |  | Presostat sayısı (adet) |  |
| Hacim (L) |  | Dahili buhar jenaraötörü / marka / kapasite (kW) | Var Yok / / |
| Azami çalışma basıncı (bar) |  | Dahili su tankı | Var Yok |
| Otoklav odası ölçüleri (yxgxd)(mm) |  | Conta sistemi | Havalı Buharlı |
| Kullanım yeri/amacı |  | Alarm aygıtı | Sesli Görsel |
| Manometre sayısı / skala büyüklüğü (adet/bar) | / | İşletme basıncı (bar) |  |
| Vakummetre sayısı / skala büyüklüğü (adet/bar) | / | Test basıncı (bar) |  |
| Tipi | DİK | YATIK |  |

| TEST DEĞERLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azami Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi |  |  |  |  |  |  | Azami Üç Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi |  |  |  |  |
| Hidrostatik Test Basıncı (Bar) |  |  | Emniyet Valfi Test Basıncı (Bar) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER |  |  |  | D | MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER |  |  |  |  |  | D |

| A. OTOKLAV EKİPMANLARI |  | D. GÖSTERGELER |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Kapı contası ve değiştirilebilir olması |  | 12. Kapı/kapılar kilitli işareti göstergesi |  |
| 2. Kapı/kapılar ve kilitleri |  | 13. İşlemde işareti göstergesi |  |
| 3. Blöf vanası (boşaltma musluğu) |  | 14. Çevrim tamamlandı işareti göstergesi |  |
| B. OTOKLAV ODASI |  | 15. Hata işareti göstergesi |  |
| 4. Otoklav üzerinde üretim sonrası kaynak işlemi |  | 16. (varsa) Zamanlayıcı (60 L ve üstü için) |  |
| 5. Otoklav üzerinde bir noktada ikiden fazla kesişen kaynak dikişi (izolasyonlu tanklarda uygulanmayacak) |  | 17. Çevrim sayacı (60 L altı için) |  |
|  |  | E. EMNİYET CİHAZLARI |  |
| 6. Otoklav üzerinde yama kaynağı |  | 18. Emniyet ventili ;Doğrudan doğruya ve düşey konumda bağlantı |  |
| 7. Otoklav gövdesi ve yardımcı donanımları üzerinde aşınma, ezilme, korozyon vb. deformasyon |  | 19. Emniyet ventili çıkış borularının güvenli şekilde tahliye edilmesi |  |
|  |  | 20. Basınç sınırlama cihazı (presostat) (doğrudan doğruya bağlantı ve sınır değerlerin ayarlanması) |  |
| C. ÖLÇÜM CİHAZLARI |  | 21. Sıcaklık sınırlama cihazı (termostat) |  |
| 8. Manometre ; Doğrulama ve en yüksek çalışma basıncının kırmızı renk işaretlemesi (otoklav odası, gömlek ve buhar üretici basıncı) |  | F. DİĞER KONTROLLER |  |
|  |  | 22. İzolasyon |  |
| 9. Manometre ; Skala büyüklüğü ve gerekiyorsa titreşime karşı koruma |  | 23. Sesli ikaz |  |
| 10. Sıcaklık ölçüm cihazı (termometre) (otoklav odası sıcaklığı) |  | 24. Üretici etiketi |  |
| 11. Vakum basınç göstergesi (vakummetre) (vakum işlemi içerdiğinde) |  | 25. Kilitlenebilir ana şalter (ana şalter pano içerisinde ise kilitlenebilir pano veya kilitlenebilir otomat olabilir) |  |
|  |  | 26. Bakım onarım kayıtları, işletme talimatı ve el kitabı vb. |  |

| Kontrol formunda “D” Değerlendirme, “U” Uygun, “UD” Uygun Değil, “U.Y“ Uygulaması Yok anlamında kullanılmıştır |  |
| --- | --- |
| H. TEST, DENEY VE MUAYENE |  |
| 27. Hidrostatik deney (otoklav….. °C su ile …… bar basınçta, ….. dk test altında tutuldu |  |
| 28. Emniyet ventili deneyi (………. bar) |  |
| 29. Tahribatsız Muayene ( Genel gözle muayene, ultrasonik kalınlık ölçümü, manyetik parçacık testi/ penetrant testi ) |  |
| KUSUR AÇIKLAMALARI |  |
| NOTLAR |  |
| SONUÇ VE KANAAT |  |
| Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın kullanılması UYGUNDUR/SAKINCALIDIR. |  |

| PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ |  | ONAYI (İMZASI) |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı |  |  |
| Mesleği |  |  |
| Dip. Tar. ve No. |  |  |
| Kalıcı Kayıt No |  |  |