| GENEL BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma Adı |  |  |  |  | Telefon |  |
| Muayene adresi |  |  |  |  | E-posta |  |
| Periyodik Kontrol Tarihi |  | Takip Kontrol Tarihi |  | Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi |  |  |
| Rapor Tarihi |  | Rapor No |  | Kontrol Başlangıç Saati |  |  |
| İSG-Kâtip sözleşme ID |  | İşyeri SGK Sicil No |  | Kontrol Bitiş Saati |  |  |
| Periyodik Kontrol Metodu | TS 2025, TS EN 12952-6 ve TS EN ISO 13445-5 standartlarının ilgili maddelerine göre kontrol edilmiştir. |  |  |  |  |  |
| İŞ EKİPMANINA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |

| Cihaz Adı | Cihaz Markası | Cihaz Kodu/Seri No | Kalibrasyon Tarihi |
| --- | --- | --- | --- |

İŞ EKİPMANINA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER

|  | Markası | Modeli | Tipi | Seri Numarası | İmal yılı | Kapasite (kcal/h-kw-kg/h) |  | Kullanım Yeri /Amacı |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAZAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BRÜLÖR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yakıt Türü | Azami çalışma basıncı (bar) | İşletme (kullanım) basıncı (bar) | Test basıncı (bar) |  | Presostat (adet) | Termometre / Termostat (adet) |  | Manometre (adet / skala(bar) |  |
|  |  |  |  |  |  | / |  | / |  |
| Emniyet ventili açma basıncı (bar) |  | Emniyet ventili (adet ve tipi) |  | Düşük debi gösterge tertibatı / kontrol cihazı (adet) |  |  | Alarm aygıtı |  | Blöf düzeni (adet) |
|  |  | ……..…Yaylı ……..…Ağırlıklı |  | / |  |  | Sesli Görsel |  |  |

| TEST DEĞERLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azami Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi |  |  |  |  |  |  | Azami Üç Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi |  |  |  |  |
| Hidrostatik Test Basıncı (Bar) |  |  | Emniyet Valfi Test Basıncı (Bar) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER |  |  |  | D | MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER |  |  |  |  |  | D |

| A | KAZAN DAİRESİ |  | 19 | Basınç ölçüm cihazı (manometre) skala büyüklüğü, sifon ve gerekiyorsa titreşime karşı koruma |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kazan dairesi çıkış kapı veya kapıları |  | 20 | Buhar sıcaklık ölçüm cihazı (termometre) |  |
| 2 | Kazanın bulunduğu alan (Çalışanların bulunduğu alanlarda bulunmamalı, yetkisiz |  | D | EMNİYET CİHAZLARI / DONANIMI |  |
|  | kişilerin erişimi ve müdahalesine karşı önlem alınmalı) |  | 21 | Aşırı basınca karşı koruma cihazı (emniyet ventili) tanka bağlantısı ve mühürleri |  |
| 3 | Havalandırma (gazın türüne göre havalandırmanın varlığı, menfezlerin açık olması ve/veya çalışması) |  | 22 | Emniyet cihazı çıkış borularının güvenli şekilde tahliye edilmesi ve çıkış borusu kesiti |  |
| 4 | Yangın söndürme tüp/tüpleri ve/veya dolap/dolapları |  |  | (emniyet cihazı çıkış kesitinden küçük olmamalı) |  |
|  | (kazan kapasitesine göre tüp/tüplerin ve/veya dolap/dolapların varlığı) |  | 23 | Basınç sınırlama cihazı (presostat) doğrudan doğruya ve düşey konumda bağlantı |  |
| 5 | Kazan dairesinde patlayıcı, yanıcı, parlayıcı ve kazana ait olmayan yabancı |  | 24 | Basınç sınırlama cihazı (işletme presostatı) sınır değerlerinin ayarlanması ve işaretlenmesi |  |
|  | malzemelerin bulundurulmaması |  | 25 | Emniyet presostatı |  |
| 6 | Drenaj (kazan blöfleri, su ve buhar kaçaklarıi vb. nedenlerle meydana gelebilecek kaçakların giderlerinin bulunması) |  | 26 | Su yetersizliğine karşı koruyucu tertibat (akış kontrol şalteri, buhar çıkışı aşırı sıcaklık |  |
| 7 | Kazan dairesi tabanına sıvı yakıt dökülmemesi için gerekli önlemler ve sızıntı |  |  | sınırlayıcı termostat vb.) |  |
| 8 | Kazan dairesi aydınlatması (aydınlatmanın varlığı, açma kapama anahtarı ve armatür durumu) |  | E | BESLEME SUYU HATTI VE ŞARTLANDIRILMASI |  |
| 9 | Kazan dairesi ile ana yakıt deposunun birbirinden ayrılması |  | 27 | Besleme hatları ve besleme suyu geri akışına karşı koruma |  |
| 10 | Gaz kaçağı algılama sistemi ve alarmı |  | 28 | Besi suyunun şartlandırılması |  |
| 11 | Ana kesme şalteri (ısıtma gücü en az 50 kW. olan gaz yakma tesisinin devre dışı edilmesi için kazan |  | F | DİĞER KONTROLLER |  |
|  | daireleri dışında kolayca ulaşılabilir bir yerde) |  | 29 | Aşırı su seviyesi düşmesini ve/veya aşırı basınç ve/veya aşırı sıcaklık yükselmesini |  |
| B | BUHAR JENERATÖRÜ YAPISI ve TESİSATI |  |  | haber veren sesli ve/veya görsel alarm sistemi |  |
| 12 | Kazan ön/arka kapak bağlantıları, kapak contalarının durumu |  | 30 | Elektrik beslemesini kesecek kilitlenebilir tipte ana şalter durumu |  |
| 13 | Buhar ana çıkış kapama vanasının/vanalarının olması |  | 31 | Kaçak akıma karşı koruma(aydınlatma, priz vb. devreler için 30 mA) |  |
| 14 | Tesisatın ve vanaların sızdırmazlığı, vanaların açılıp kapanması ve işaretlenmesi |  | 32 | Üretici etiketi |  |
| 15 | İzolasyon |  | 33 | Çalışma alanı içerisinde ve cihaz üzerinde uyarı etiket ve işaretleri |  |
| 16 | Tahliye tertibatları (blöf düzeni) durumu |  | 34 | Ön süpürme |  |
| 17 | Kazan üzerinde üretim sonrası kaynak işlemi |  | 35 | Kazan bacası temizlik raporu (sıvı ve katı yakıtlı kazanlar için 6 ayda bir) |  |
| C | ÖLÇÜM CİHAZLARI |  | 36 | Bakım onarım kayıtları, işletme talimatı ve el kitabı vb. |  |
| 18 | Basınç ölçüm cihazı (manometre) doğrulaması, en yüksek çalışma basıncının kırmızı |  |  |  |  |
|  | renkle işaretlemesi |  |  |  |  |

| Kontrol formunda “D” Değerlendirme, “U” Uygun, “UD” Uygun Değil, “U.Y“ Uygulaması Yok anlamında kullanılmıştır |  |
| --- | --- |
| G. TEST, DENEY VE MUAYENE |  |
| 37. Hidrostatik deney (İşletme basıncında veya azami basıncın 1,5 katında) (kazan ….. °C su ile …… Bar basınçta, ….. dk test altında tutuldu.) |  |
| 38. Emniyet ventili deneyi (…..………. bar) |  |
| KUSUR AÇIKLAMALARI |  |
| NOTLAR |  |
| SONUÇ VE KANAAT |  |
| Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın kullanılması UYGUNDUR/SAKINCALIDIR. |  |

| PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ |  | ONAYI (İMZASI) |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı |  |  |
| Mesleği |  |  |
| Dip. Tar. ve No. |  |  |
| Kalıcı Kayıt No |  |  |

Bu rapor	(yazı (rakam)) nüsha olarak hazırlanmıştır.