1. FİRMA VE RAPOR GENEL BİLGİLERİ

| Ünvanı |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresi |  | Muayene Adresi |  |
| Telefon |  | E‐Posta |  |
| Sözleşme ID |  | SGK Sicil No |  |

| Rapor No | Muayene Tarihi | Muayene Başlama ve Bitiş Saati | Gelecek Muayene Tarihi | Rapor Tarihi | Ekipmanın Bulunduğu Yer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ

| Cihaz | Marka | Seri No | Kalibrasyon Tarihi |
| --- | --- | --- | --- |

3. İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER

| Bina kullanım amacı |  | Bina tehlike sınıf tanımı | ☐ Yüksek tehlike |
| --- | --- | --- | --- |
| Bina kullanım alanı (m2) |  |  | ☐ Orta tehlike |
| Merdiven kova yüksekliği (m) |  |  | ☐ Yüksek tehlike |
| Yapı yüksekliği (m) |  | Yangın güvenliğinden sorumlu kişi adı-soyadı |  |
| Kapalı otopark | ☐ Var ☐ Yok | Atrium | ☐ Var ☐ Yok |
| Kapalı otopark alanı (m2) |  | Atrium alanı (m2) |  |

4. KONTROL METODU

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

5. TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

| (U: UYGUN, UD: UYGUN DEĞİL, UY: UYGULAMASI YOK) | DEĞERLENDDİRME |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | U | UD | UY |
| A. GENEL KONTROL |  |  |  |
| 1. Periyodik kontrol raporu var mı? Eksiklikler giderilmiş mi? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2. Bakım kayıtları (haftalık, aylık, altı aylık, yıllık vb.) var mı? Güncel mi? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. Duman Tahliye Sistemine ait Proje mevcut mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4. Toplam alanı 2000 m²’yi aşan kapalı otoparklar için mekanik duman tahliye sistemi yapılmış mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5. Yapı yüksekliği 51.50 m’nin üzerinde olan binaların hol ve koridor gibi ortak alanlarında duman kontrol sistemi yapılmış mı? MADDE 87 (12) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6. Duman tahliye sisteminin binanın diğer bölümlerine hizmet veren sistemlerden bağımsız olması ve saatte en az 10 hava değişimi sağlanıyor mu? (Madde 60) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7. Duman kontrol sistemlerinde arıza ve konum değiştirme sinyalleri ayrı bir bölgesel izleme panelinde veya yangın kontrol panelinde ayrı bölgesel durum ve arıza göstergeleri oluşturularak izlenmesi ve kontrol edilmesi şartına uyulmuş mu? (Madde 80) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8. Duman tahliye ağızları, yangın sırasında otomatik olarak veya el ile kolaylıkla açılabilen mekanik düzenler ile de çalıştırılabilecek şekilde mi? (Madde 86) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9. Dumansız bölge yüksekliği - Kaçış yollarında 3m - Konut, hastane, alışveriş merkezi ve bu gibi yerlerde 2.5m - Tavanı yüksek olmayan mahallerde 2m - Tavanı 2.5m’nin altında olan yerlerde tavan yüksekliğinin %80’i olmalı şartına uyulmuş mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10. Duman tahliye sisteminin duman zonunun bir boyutu 60 m’yi geçmeme şartına uyulmuş mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11. Duman kontrol damperlerinde; aşağıdaki şartlar sağlanıyor mu? - Sistemin gerektirdiği açık veya kapalı konuma gelerek o konumu korumalıdır. - Duman kontrol damperleri elektrik kesintisinde konum değiştirmeyecek, yani yay geri dönüşlü olmamalı. - Damper bir konumdan diğerine 60 saniye içinde geçmelidir. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12. Otel, restoran, kafetarya vb. mutfaklarındaki pişirme alanlarının mekanik egzoz sistemi, binanın diğer bölümlerine hizmet veren sistemlerden bağımsız mı? ve aşağıdaki şartları sağlıyor mu? - Egzoz kanalları korunmamış yanabilir malzemelerden en az 500 mm açıktan geçiyor mu? - Mutfak egzozu doğrudan dışarı atılmalı ve herhangi bir hava giriş açıklığından 5 m uzakta mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 13. Sadece egzoz yapılarak duman tahliyesi yapıldığı durumlarda, açıklığın alanı her bodrum katının zemin alanının %2’sinden daha az olmama şartına uyulmuş mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 14. Atrium alanı ˂ 90 m² olması durumunda Madde 24 (5) şartı sağlanmış mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 15. Mekanik egzoz yapılan atrium hacmine, mekanik olarak aynı zamanda hava beslenmesi yapılıyor mu? (Beslenen bu hava temiz olmalı ve duman tabakasının altındaki kotlardan üflenmelidir.) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 16. Duman kontrol senaryosu; - Yangın ve duman olan bölgedeki besleme kanalındaki duman damperi kapanmalı. - Dumandan korunması gereken bölgelerdeki dönüş kanallarında bulunan damperleri kapanmalı. - 1.fanlar 60 saniye de çalışmalı. - Duman kontrol sistemindeki yangın ve duman damperleri de 75 saniyede yangın senaryosuna göre açılmalı veya kapanmalıdır. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 17. Un, tahıl, kepek, nişasta ve şeker gibi parlayıcı organik tozlar meydana getiren maddelerin işlendiği, imal veya depo edildiği yerlerde, bu maddelerin tozlarının toplanmasını önleyecek özel havalandırma tertibatı yapılması; soba, ocak ve benzeri açık ateş kaynağı bulundurulması ve tedbir alınmaksızın kaynak yapılmaması gerekliğine uyuluyor mu? MADDE 88- (4) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 18. Doğalgaz, LPG veya tehlikeli maddeler ile çalışılan yerlerde fanların ve havalandırma motorlarının (ex-proof) , Kablo ve pano tesisatlarının da kıvılcım güvenlikli olması şartına uyulmuş mu? MADDE 88- (5) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 19. Bütün mekanik havalandırma ve duman tahliye sisteminde kullanılacak kanalların yeterli sayıda askı elemanları ile bağlanması şartına uyulmuş mu? MADDE 87 (3) | ☐ | ☐ | ☐ |

6. TESTLER

| 7. NOTLAR |  |
| --- | --- |
| - |  |
| 8. SONUÇ VE KANAAT |  |

| PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ |  | ONAYI (İMZASI) |
| --- | --- | --- |
| Adı, Soyadı |  |  |
| Mesleği |  |  |
| Dip. Tar. ve No. |  |  |
| Kalıcı Kayıt No |  |  |

Bu rapor (İKİ (2)) nüsha olarak hazırlanmıştır.