1. FİRMA VE RAPOR GENEL BİLGİLERİ

| Ünvanı |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresi |  | Muayene Adresi |  |
| Telefon |  | E‐Posta |  |
| Sözleşme ID |  | SGK Sicil No |  |

| Rapor No | Muayene Tarihi | Muayene Başlama ve Bitiş Saati | Gelecek Muayene Tarihi | Rapor Tarihi | Konumu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.KONTROL METODU

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

3. ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ

| Cihaz | Marka/Model | Seri No | Kalibrasyon Numarası |
| --- | --- | --- | --- |

4. TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

| KONTROL KRİTERLERİ (U: UYGUN, UD: UYGUN DEĞİL, UY: UYGULAMASI YOK) | DEĞERLENDİRME |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | U | UD | UY |
| A. GENEL KONTROL |  |  |  |
| 1. Sistemlerde anormal ses ve titreşim durumu | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2. Onaylı mekanik tesisat projesinin mevcut olması, varsa revizyonların projeye işlenmiş olması ve uygulanan kanal ölçülerinin (mm) projeye uygunluğu | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. Sistem tipleri (egzoz, taze hava, duman tahliye) doğru uygulanmış mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4. Sistemlerin, kolay temizlenmeye müsaade edebilecek ve kirlenmeyi engelleyecek şekilde tesis edilmesi | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5. Tahrik kayışları (varsa) gerginlikleri | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6. Vantilatör ve aspiratör hücrelerinin temizliği | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7. Filtrelerin temizliği | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8. Filtrelerin kontrol, temizlik ve değişimlerinin kayıt altına alınması | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9. Tesisatta kanallarının temizliği | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10. Temiz hava ve egzoz ağzının birbirlerine göre konumu | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11. Tesisatta hareketli parçalara ve elektriksel risklere karşı tedbir | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12. Doğalgaz, LPG veya tehlikeli maddeler ile çalışılan yerlerde fanlar ve havalandırma motorları patlama ve kıvılcım güvenliği (ex-proof) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 13. Mekanik havalandırma sistemi kullanıldığında, sistemin her zaman çalışır durumda olması | ☐ | ☐ | ☐ |
| 14. Ünitenin İşlevsellik ve Kontrol ünitesi uygunluğu | ☐ | ☐ | ☐ |
| 15. Tesisatı projesinin mevcut olup olmadığı ve tesisatın onaylı projeye uygunluğunu | ☐ | ☐ | ☐ |
| B. Havalandırma Sistemleri |  |  |  |
| 16. Havalandırma sistemleri kontrol ve servis bakım dosyaları varlığı | ☐ | ☐ | ☐ |
| 14. Damperlerin tam açık konumda olması | ☐ | ☐ | ☐ |
| 15. Havalandırma santralinin tam kapasite ile (frekans konvertörlü - sürücülü ise) çalışması | ☐ | ☐ | ☐ |
| 16. Taze hava santralinin proje/etiket değerini karşılaması | ☐ | ☐ | ☐ |
| 17. Santralin proje/etiket değerini karşılaması | ☐ | ☐ | ☐ |
| 18. Çalışanlar için sağlanan taze hava miktarının yeterliliği | ☐ | ☐ | ☐ |
| 19. Otopark, mutfak, tuvalet, kimyasal depolar için yeterli egzoz havalandırmasının sağlanması | ☐ | ☐ | ☐ |
| 20. İzolasyon malzemesi hasarlı mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| C. KLİMA / SOĞUTMA SİSTEMLERİ |  |  |  |
| 21. İç ve dış üniteler sağlam monte edilmiş, cihaz sabitlemeleri uygun ve titreşim önleyiciler mevcut mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 22. Üfleme hava sıcaklığı (≈ 8–14°C) ve ortam sıcaklığı hedef değerlerle uyumlu mu; sistem kapasitesinde düşüklük veya performans sapması gözlemleniyor mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 23. Kompresör sağlıklı çalışıyor mu? (Soğutucu devre) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 24. İzolasyon sağlam mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 25. Drenaj hattı tıkalı mı, su geri tepmesi oluyor mu ve yoğuşma suyu düzgün şekilde tahliye ediliyor mu | ☐ | ☐ | ☐ |
| D. İKLİMLENDİRME (HVAC) SİSTEMLERİ |  |  |  |
| 26. Sistem otomasyonu çalışıyor mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 27. Taze hava oranı yeterli mi ve egzoz–taze hava dengesi sağlanmış mı | ☐ | ☐ | ☐ |
| 28. Filtreler, fanlar, serpantin yüzeyleri ve damlama tavaları temiz ve düzgün çalışıyor mu; nemlendirme sistemi ve kapaklar sızdırmaz durumda mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 29. Hava debisi, ortam sıcaklığı ve nem değerleri ölçülmüş ve hedef değerlerle uyumlu mu; CO₂ seviyesi kontrol edilmiş mi? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 30. Isı geri kazanım cihazı çalışıyor mu, sistem gereksiz çalışıyor mu ve otomasyon ile kontrol sağlanıyor mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| E. ÖZEL SİSTEMLER |  |  |  |
| E1-)ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA |  |  |  |
| 31. Lokal emiş sistemleri yeterli mi? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 32. Emiş ağzı doğru konumda mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 33. Filtre sistemleri (torba, siklon) çalışıyor mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 34. Tehlikeli gaz/toz ortamdan uzaklaştırılıyor mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| E2-) Hijyenik Havalandırma |  |  |  |
| 35. HEPA filtre uygun sınıfta mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 36. Filtre kaçak testi yapılmış mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 37. Pozitif/negatif basınç sağlanıyor mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 38. Hava değişim sayısı yeterli mi? | ☐ | ☐ | ☐ |
| E3-) Basınçlandırma Sistemleri |  |  |  |
| 39. Pozitif/negatif basınç sağlanıyor mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 40. Kapı açıldığında basınç korunuyor mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 41. Fanlar otomatik devreye giriyor mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| E4-) Otopark Havalandırma |  |  |  |
| 42. CO sensörleri çalışıyor mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 43. Fanlar sensöre göre devreye giriyor mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 44. Alarm sistemi mevcut mu? | ☐ | ☐ | ☐ |

| MUAYENE EDİLEN EKİPMAN BİLGİLERİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EKİPMAN TÜRÜ: ☐ HAVALANDIRMA SİSTEMİ ☐ KLİMA / SOĞUTMA SİSTEMLERİ ☐ İKLİMLENDİRME (HVAC) SİSTEMLERİ ☐ ÖZEL SİSTEMLER (ENDÜSTRİYEL- HİJYENİK HAVALANDIRMA vb. ) |  |  |  |  |  |
| Tipi / Modeli |  |  |  | BÖLÜM |  |
| MOTOR GÜCÜ |  |  |  | MARKASI /ÜRETİCİ |  |
| PROJE DEĞERİ (m³/h) |  | ÖLÇÜM DEĞERİ (m³/h) |  | ÜRETİM YILI |  |
| SERI NO |  |  |  | VOLTAJ |  |

| TEST,DENEY VE MUAYENE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menfez No | Ölçüm Yapılan Yer | Taze Hava / Egzoz | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | ⌀ (mm) | Alan (m2) | Proje Debisi (m³/h) | Ölçülen Debi (m3/h) | D |

6. KUSUR AÇIKLAMALARI

-

7.NOTLAR

-

8. SONUÇ VE KANAAT

| PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ |  | ONAYI (İMZASI) |
| --- | --- | --- |
| Adı, Soyadı |  |  |
| Mesleği |  |  |
| Dip. Tar. ve No. |  |  |
| Kalıcı Kayıt No |  |  |

Bu rapor (İKİ (2)) nüsha olarak hazırlanmıştır.